
场景名称：北京联通石佛营局
地址：北京市朝阳区东风乡石佛营路
问题描述：
	序号
	改造场景名称
	现状问题
	预期目标
	预期完工时间

	1
	石佛营局机楼节能改造
	原机楼5台空调均为非节能型空调，其中3台超期服役。该机房气流组织紊乱，冷量利用率低，机房内局部热点多发，需要进一步优化，且空调室外机组存在噪音扰民问题。
	年均PUE降至1.4以下
室外机噪音降至50分贝以下
	2027年12月
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2F交换机房房
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